西安理工大学高科学院二次供水设备提升改造工程

招

标

文

件

项目名称：  二次供水设备提升改造工程

招 标 人： 西安理工大学高科学院招标办

招标时间：  2024 年 12月 27日

| 工程名称 | 西安理工大学高科学院二次供水设备提升改造工程 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 陕西省泾阳县泾干镇 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 承包方式 | 包工、包料、包安全、包工期、包质量、包文明施工、包验收工作（包括竣工资料） |
| 工程概况 | 1.现有东西区供水设备各一套（东区三台增压泵循环使用，西区两台增压泵循环使用），在东西供水设备间再各增加一套供水设备（两台增压泵循环使用），设备与室内水箱连接，与室外主管道碰口，安装阀门并砌井。 2.更换东区二次供水水箱，原120m³，改为150m³。 |
| 招标范围 | 1.拆除东区供水旧水箱安装新水箱（原水箱10*6*2，新水箱10*6*3） 2.东西二区供水设备间各新增加一套智能变频供水设备，并砌筑设备基础，完成与现有水箱、室外供水主管道的连接和调试。 |
| 质量等级及 质量标准 | 所有工程施工材料和设备质量必须符合国家相关行业标准、国家有关验收规范标准，质量等级为“合格”。 |
| 投标有效期 | 投标书递交后30天内有效。 |
| 投标单位资质及其他要求 | 1.具有专业水电安装三级或三级以上资质的企业。 2.近年业绩一览表。 3.公司营业执照、资质等证明文件。 |
| 技术要求 | 设计图纸以及有关的规范、标准等。 |
| 施工工期 | 施工工期：为15天。预计 1 月 10 日进场。 |
| 付款方式 | 1.此项工程无预付款；2.工程完工验收合格后15日内支付至97%，3%为质保金，质保2年。 |
| 招标文件 发放 时间、地点 | 时间： 2024 年 12 月 27 日。 地点：西安理工大学高科学院建设办-招标办公室。 |
| 投标文件 正副本份数 | 正本壹份，副本壹份（分技术标和商务标，其中技术标中不得出现价格表；造价预算表在商务标中体现。）正副本标书需分开封装，否则按废标处理。 |
| 投标文件递交截止时间、地点 | 时间： 2024 年 12 月 31 日12:00前。 地点：西安理工大学高科学院建设办-招标办公室。 |
| 咨询及联系人 | 现场技术咨询：赵老师（18628586678） 投标联系人： 李老师（13468655574） |

一、招标书

- 投标承诺书

致：西安理工大学高科学院招标办（发包方）

1.在视察现场和审阅招标文件及施工图纸后，我方完成西安理工大学高科学院二次供水设备提升改造工程投标报价，详见投标预算报价单和材料、设备报价单。

2.若我方中标，将履行以下承诺：

在签订合同后，未按发包方要求的时间组织材料、设备进场。自愿向发包承担合同解除的其他违约责任。

3.我方同意本投标书的有效期从回标至正式合同履行完毕，在投标书有效期及正式合同履行期内，予以接纳对我方的约束力。

4.我方同意本投标书的有效期和正式合同履行期间一致，在履行正式合同期间，本投标书对双方亦具有约束力。

5.我方承诺在中标通知书收到后三日内与发包人协商签署正式合同事宜，若三日内未与发包人联系，视为自动弃权中标资格。

投标单位名称：	（公司盖章）

营业执照号码：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

公司地址：                            联系方式：

日期：     年   月   日

三、授权委托书

西安理工大学高科学院招标办：

兹委托        （身份证号码：  职称：         ）代本公司处理向西安理工大学高科学院发包的“二次供水设备提升改造工程”项目的投标事宜，现授权其以本公司的名义签署投标书，并进行正式合同谈判和处理与之有关的一切事项。

同时委托       （身份证号码：   职称：           ）为本公司承包施工西安理工大学高科学院二次供水设备提升改造工程的项目经理，协助投标委托人          进行合同谈判。

本授权期限自签字盖章之日生效至双方签订正式合同之日终止。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

被委托人（签字）：

日期：     年    月   日

四、投标报价表

西安理工大学高科学院招标办：

贵学院二次供水设备提升改造工程的投标总报价为：       元，人民币大写：            整。

二次供水设备提升改造工程报价单

| 序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供水水箱 | 10*6*3 |  | m | 1 |  |  | 1.水箱材质及规格：BDF材质，厚度：底板3.4 侧板3.4 顶板1.5 2.含拆除原水箱10*6*2 |
| 2 | 智能变频 供水设备 | 增压泵CDL45-3 2台（一用一备） 流量：42m3/h 扬程：58米 功率：11WK 配200L稳压罐 |  | 套 | 2 |  |  | 含砌筑供水设备基础 （连工带料） |
|  |  | 控制柜1台：ABB变频器，智能触摸屏（7寸），一控二，相序保护，缺水保护，超压保护，压力变送器 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 打顶管 |  |  | m | 30 |  |  | 含管道井2座 |
| 4 | PE管 |  |  | m | 60 |  |  |  |
| 5 | 更换西区供水增压泵泵体 | 流量：42m3/h 扬程：58米 功率：11WK |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 以上报价含打顶管、砌井、设备基础等土建施工、管道连接、旧设备拆除、新设备安装调试、含税金、运输、装卸费以及安全文明施工费等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

联系人：           电话：

2024年   月   日